## Sheet1
附件1
水质检测项目及测试标准
检测项目 | 检测标准
菌落总数 | GB/T 5750-2023《生活饮用水标准检验方法》
总大肠菌群 | GB/T 5750-2024《生活饮用水标准检验方法》
大肠埃希氏菌 | GB/T 5750-2025《生活饮用水标准检验方法》
砷 | GB/T 5750-2026《生活饮用水标准检验方法》
镉 | GB/T 5750-2027《生活饮用水标准检验方法》
鉻（六价） | GB/T 5750-2028《生活饮用水标准检验方法》
铅 | GB/T 5750-2029《生活饮用水标准检验方法》
汞 | GB/T 5750-2030《生活饮用水标准检验方法》
氰化物 | GB/T 5750-2031《生活饮用水标准检验方法》
氟化物 | GB/T 5750-2032《生活饮用水标准检验方法》
硝酸盐（以N计） | GB/T 5750-2033《生活饮用水标准检验方法》
三氯甲烷 | GB/T 5750-2034《生活饮用水标准检验方法》
一氯二溴甲烷 | GB/T 5750-2035《生活饮用水标准检验方法》
二氯一溴甲烷 | GB/T 5750-2036《生活饮用水标准检验方法》
三溴甲烷 | GB/T 5750-2037《生活饮用水标准检验方法》
三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和） | GB/T 5750-2038《生活饮用水标准检验方法》
二氯乙酸 | GB/T 5750-2039《生活饮用水标准检验方法》
三氯乙酸 | GB/T 5750-2040《生活饮用水标准检验方法》
溴酸盐 | GB/T 5750-2041《生活饮用水标准检验方法》
亚氯酸盐 | GB/T 5750-2042《生活饮用水标准检验方法》
氯酸盐 | GB/T 5750-2043《生活饮用水标准检验方法》
色度（铂钴色度单位） | GB/T 5750-2044《生活饮用水标准检验方法》
浑浊度（NTU-散射浊度单位） | GB/T 5750-2045《生活饮用水标准检验方法》
臭和味 | GB/T 5750-2046《生活饮用水标准检验方法》
肉眼可见物 | GB/T 5750-2047《生活饮用水标准检验方法》
PH | GB/T 5750-2048《生活饮用水标准检验方法》
铝 | GB/T 5750-2049《生活饮用水标准检验方法》
铁 | GB/T 5750-2050《生活饮用水标准检验方法》
锰 | GB/T 5750-2051《生活饮用水标准检验方法》
铜 | GB/T 5750-2052《生活饮用水标准检验方法》
锌 | GB/T 5750-2053《生活饮用水标准检验方法》
氨（以N计） | GB/T 5750-2054《生活饮用水标准检验方法》
溶解性总固体 | GB/T 5750-2055《生活饮用水标准检验方法》
总硬度(以CaCO3计) | GB/T 5750-2056《生活饮用水标准检验方法》
高锰酸盐指数（以O2计） | GB/T 5750-2057《生活饮用水标准检验方法》
氯化物 | GB/T 5750-2058《生活饮用水标准检验方法》
硫酸盐 | GB/T 5750-2059《生活饮用水标准检验方法》