
赤水许决〔2025〕51号
赤峰市2024年防沙治沙和风电光伏一体化

工程龙源内蒙古赤峰林西县10万千瓦风电

防沙治沙一体化项目水土保持方案报告书

审批准予行政许可决定书

林西县龙源新能源有限公司：

你单位《关于报请审批<赤峰市2024年防沙治沙和风电光伏一体化工程龙源内蒙古赤峰林西县10万千瓦风电防沙治沙一体化项目水土保持方案报告书>的请示》收悉。经审查，该申请符合法定条件，根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款、《水行政许可实施办法》第三十二条第一项，决定准予行政许可。

赤峰市2024年防沙治沙和风电光伏一体化工程龙源内蒙古赤峰林西县10万千瓦风电防沙治沙一体化项目位于赤峰市林西县五十家子镇，风电场地理坐标范围为东经118°9'至118°13'、北纬44°00'至44°06'。项目区主要依托303国道、丹东—锡林浩特高速公路、集通铁路构成东西向运输通道，306国道和省道204线连接南北方向。场外设备运输通过国道G303和省道S204实现，大件运输条件好。

该工程为新建建设类项目，风电工程等级为中型，装机规模为100MW，单机容量7.15MW，风电机组14台，箱变14台，升压站1座，集电线路29.23km，施工及检修道路21.00km。该工程由由风机及箱变区、集电线路、升压站区、检修道路、施工生产生活区、场外供电线路等6个一级防治分区组成。总占地39.80hm²，其中永久占地12.81hm²，临时占地26.99hm²，占地类型为耕地、林地、草地。工程共动用土石方总量30.44万m³，其中挖方15.22万m³，填方15.22万m³，无借方、弃方。工程总投资35851.64万元，其中土建投资14341万元。工程于2025年8月开始施工，计划于2026年12月完工，总工期17个月。本工程征占地范围内不涉及拆迁安置与专项设施改（迁）建。

 一、水土保持方案总体意见

（一）基本同意方案确定的水土流失防治责任范围为39.8公顷。

（二）鉴于项目区涉及国家级水土流失重点治理区，同意本工程水土流失防治执行东北黑土区一级标准。基本同意设计水平年为2027年。设计水平年水土流失防治目标为：水土流失治理度95%，土壤流失控制比1.0，渣土防护率97%，表土保护率98%，林草植被恢复率97%，林草覆盖率27%。
（三）基本同意水土流失防治分区及分区防治措施安排。

（四）基本同意建设期水土保持补偿费67.66万元。

二、生产建设单位在项目建设中应全面落实《中华人民共和国水土保持法》的相关要求，并重点做好以下工作：

（一）要高度重视水土保持相关工作，应按照批复的水土保持方案要求，依法履行水土保持义务，切实落实水土保持“三同时”制度。

（二）严格按方案要求落实各项水土保持措施；合理安排水土保持措施实施进度。

（三）建设单位作为安全运行责任主体，对主体工程和水土保持方案设计的各项水土保持措施的安全运行全权负责，在建设、运行及后期管理期间要适时巡查监测，及时消除隐患，确保各项工程及防护措施安全运行，发挥正常效益。

（四）按相关要求及时开展水土保持监测工作，水土保持监测季报和年报需按时将盖章后扫描件上传到内蒙古自治区生产建设项目水土保持方案管理系统, 无需报送纸质版, 要加强纸质档案归档备查。

（五）按照属地管理原则，定期向林西县水行政主管部门通报水土保持方案的实施情况，并接受各级水行政主管部门的监督检查。

（六）本项目的地点、规模发生重大变化的，以及水土保持方案实施过程中，水土保持措施需要做出重大变更的，应当补充或者修改水土保持方案并报我局批准。

（七）生产建设单位要按照《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保〔2017〕365号）文件要求，严格执行水土保持设施验收标准和条件，在水土保持设施验收合格后，向社会公开并向我局报备。

（八）本决定书有效期为3年，若水土保持方案自批准之日起满3年，生产建设项目方开工建设的，其水土保持方案应当报我局重新审核。

附件：《赤峰市2024年防沙治沙和风电光伏一体化工程龙源内蒙古赤峰林西县10万千瓦风电防沙治沙一体化项目水土保持方案报告书》技术审查意见

赤峰市水利局

2025年9月26日

抄送：林西县水利局。
    赤峰市水利局办公室                2025年9月26日印发

 



