
赤水许决〔2026〕13号
敖汉旗地下水超采区长胜镇农业灌溉地下水

置换工程水土保持方案报告书审批

准予行政许可决定书

敖汉旗水资源工程建设管理处：

你单位《关于报请审查<敖汉旗地下水超采区长胜镇农业灌溉地下水置换工程水土保持方案报告书>的请示》（敖水资建[2026]3号）收悉。经审查，该申请符合法定条件，根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款、《水行政许可实施办法》第三十二条第一项，决定准予行政许可。

敖汉旗地下水超采区长胜镇农业灌溉地下水置换工程位于敖汉旗长胜镇乌兰巴日嘎苏村，项目区中心地理坐标为：东经120°06'2.11"，北纬42°49'1.31"。项目区东南距S210省道约3km，经村级路可直达项目区，交通运输条件十分便利。本工程属新建建设类项目，建设规模为新建输水衬砌渠道3.816km，新建输水管道1.625km，新建提水管道1.386km，新建灌溉管道39.832km；主要建筑物包括加压泵站1座，蓄水池3座，灌溉泵站3座。2025年5月，由广东粤水电勘测设计有限公司编制完成《敖汉旗地下水超采区长胜镇农业灌溉地下水置换工程初步设计报告》。2025年6月23日，取得赤峰市水利局下发的《关于敖汉旗地下水超采区长胜镇农业灌溉地下水置换工程初步设计的批复》（赤水资【2025】27号）。

项目由输水工程（渠道工程、输水管道）、提水工程（加压泵站、提水管道）、蓄水工程（蓄水池、蓄水池边坡、临时堆土区、施工及检修道路）、灌溉工程（灌溉泵站、灌溉管网）、供电线路、弃土场组成，总占地面积为65.87hm²。占地类型包括沙地、水浇地、其他林地、灌木林地、其他草地等。本项目共动用土石方量87.64万m³，其中，开挖土方量为46.55万m³，回填土方量为41.09万m³，区间调配4.36万m³，无借方，弃方量为5.46万m³。本项目弃土场位于乌兰巴日嘎苏村，距离项目区约1km，为原碎石场生产所形成沙坑。项目总投资3202.32万元，其中土建投资2242万元，资金来源为中央资金和地方自筹资金。项目建设期为2025年6月～2025年12月，总工期7个月。本工程征占地范围内不涉及拆迁安置与专项设施改（迁）建。

 一、水土保持方案总体意见

（一）基本同意方案确定的水土流失防治责任范围65.87公顷。

（二）鉴于项目区属于西辽河大凌河中上游国家级水土流失重点治理区，同意本工程水土流失防治执行北方土石山区一级标准。基本同意设计水平年为2026年。设计水平年水土流失防治目标为：水土流失治理度95%，土壤流失控制比0.9，渣土防护率97%，表土保护率95%，林草植被恢复率97%，林草覆盖率27%。
（三）基本同意水土流失防治分区及分区防治措施安排。

（四）基本同意水土保持补偿费免征。

二、生产建设单位在项目建设中应全面落实《中华人民共和国水土保持法》的相关要求，并重点做好以下工作：

（一）要高度重视水土保持相关工作，应按照批复的水土保持方案要求，依法履行水土保持义务，切实落实水土保持“三同时”制度。

（二）严格按方案要求落实各项水土保持措施；合理安排水土保持措施实施进度。

（三）建设单位作为安全运行责任主体，对主体工程和水土保持方案设计的各项水土保持措施的安全运行全权负责，在建设、运行及后期管理期间要适时巡查监测，及时消除隐患，确保各项工程及防护措施安全运行，发挥正常效益。

（四）按相关要求及时开展水土保持监测工作，水土保持监测季报和年报需按时将盖章后扫描件上传到内蒙古自治区生产建设项目水土保持方案管理系统, 无需报送纸质版, 要加强纸质档案归档备查。

（五）按照属地管理原则，定期向敖汉旗水行政主管部门通报水土保持方案的实施情况，并接受各级水行政主管部门的监督检查。

（六）本项目的地点、规模发生重大变化的，以及水土保持方案实施过程中，水土保持措施需要做出重大变更的，应当补充或者修改水土保持方案并报我局批准。

（七）生产建设单位要按照《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保〔2017〕365号）文件要求，严格执行水土保持设施验收标准和条件，在水土保持设施验收合格后，向社会公开并向我局报备。

（八）本决定书有效期为3年，若水土保持方案自批准之日起满3年，生产建设项目方开工建设的，其水土保持方案应当报我局重新审核。

附件： 《敖汉旗地下水超采区长胜镇农业灌溉地下水置换工程水土保持方案报告书》审查意见

赤峰市水利局

2026年4月2日

抄送：敖汉旗水利局。
    赤峰市水利局办公室                 2026年4月2日印发 



